Załącznik nr 4b

PARAMETRY GRANICZNE

DLA  ANALIZATORA   RÓWNOWAGI  KWASOWO - ZASADOWEJ

Pełna nazwa /typ urządzenia:  .................................................................................................................

Kraj pochodzenia : ..................................................................................................................................

Rok produkcji ( nie starszy niż 2004 r): ................................................

Producent (nazwa i dres): ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry | Wartości wymagane | Wartość oferowana Potwierdzenie parametrów technicznych odpowiedź Tak z opisem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry mierzone pH, | pH, pCO2, pO2 |  |
| 2 | Parametry wyliczane | HCO3 aktualne, HCO3 std., BE (ecf), BE (B), O2sat, O2 ct |  |
| 3 | Maksymalna objętość próbki badanej | nie większa niż 100 l (kapilara, strzykawka, ampułka). |  |
| 4 | Całkowity czas pomiaru nie dłuższy niż : | 2 min. |  |
| 5 | Całkowity czas kalibracji nie dłuższy niż : | 4 min. |  |
| 6 | Stała gotowość aparatu do pracy. | Tak |  |
| 7 | Detektor pęcherzyków powietrza. | Tak |  |
| 8 | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym. | Tak |  |
| 9 | Widoczny tor pomiarowy. | Tak |  |
| 10 | Łatwy dostęp do odczynników. | Tak |  |
| 11 | Gazy kalibracyjne dostarczane w butlach. | Tak |  |
| 12 | Zwarta budowa, małe gabaryty. | Tak |  |
| 13 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Wbudowana drukarka. | Tak |  |
| 15 | Możliwość pracy w laboratoryjnej sieci komputerowej | Tak |  |

Uwaga :

1. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

2.Wykonawca na potwierdzenie w/w parametrów zobowiązany jest załączyć folder oferowanego

urządzenia z opisem parametrów w języku polskim do oferty.

3.Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników zamawiającego dot. obsługi aparatu oraz

dostarczy wraz z aparatem instrukcje obsługi w języku polskim .

4.Wykonawca zagwarantuje bezpłatne okresowe przeglądy i naprawy aparatu wraz z częściami

zamiennymi w okresie dzierżawy aparatu , tj trwania umowy.

5.Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy Instrukcję obsługi aparatu w języku polskim i inne

urządzenia niezbędne do pracy na aparacie.

6.Wykonawca oświadcza , iż dostarczone urządzenie będzie gotowe do pracy po zainstalowaniu

.

.........................................................

(czytelny podpis wykonawcy lub osoby

upoważnionej )