Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 3 października 2014r.

Samodzielnego Publicznego

Zakładu  Opieki Zdrowotnej

w Nowym Mieście nad  Pilicą

PISMO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

OZNACZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO POD NUMEREM ZP 09/2014

Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, z adresem dla doręczeniem: prodomuslex@gmail.com

Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą drobnego sprzętu medycznego.

Na zapytania o poniższej treści:

zapytanie nr 1:

Zadanie nr. 3- narzędzia chirurgiczne, wielorazowego użytku

Poz.2,3) Czy Zamawiające może sprecyzować jaką długość peanów wymaga: 130mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 240mm czy 260mm?

zapytanie nr 2:

Poz.4,5) Kleszczyki Kocher o dł. 140mm lub kleszczyki Rochester-Ochsner o dł: 160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 240mm czy 260mm, pozostałe parametry bez zmian.

zapytanie nr 3:

Poz.6) Kleszczyki o dł. 160mm lub 190mm lub 240mm, pozostałe parametry bez zmian.

zapytanie nr 4:

Poz.7) Czy Zamawiający wymaga lusterko bez uchwytu o dł. 120mm, pakowane po 5 sztuk czy lusterko z uchwytem o dł. 220mm pakowane po 1szt, pozostałe parametry bez zmian.

zapytanie nr 5:

Poz.9) Nożyce o dł. 110mm lub 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

zapytanie nr 6:

Poz.10) Czy Zamawiający wymaga nożyczek: ostrych, tępych czy ostro-tępych, pozostałe parametry bez zmian.

zapytanie nr 7:

Poz.17,18) Skrobaczka o szer.19mm i 20mm, pozostałe parametry bez zmian.

zapytanie nr 8:

Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni.

zapytanie nr 9:

Część nr 5

Poz. 9

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie przylepców na tkaninie o długości 9,1 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości

zapytanie nr 10:

Poz. 20, 21

Pyt.:

Prosimy o dopuszczenie opasek podgipsowych z waty syntetycznej w opakowaniu a`5 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości

zapytanie nr 11:

Poz. 34

Pyt.:

Prosimy o doprecyzowanie ilości. Czy Zamawiający wymaga:

1 500 opakowań kompresów pakowanych a`2 szt, a w opakowaniach po 3 szt po przeliczeniu ilości

1 500 opakowań kompresów pakowanych a`3 szt, a w opakowaniach po 2 szt po przeliczeniu ilości

Czy 1 500 opakowań kompresów w opakowaniu a`2 szt lub w op a`3 szt, co może doprowadzić do zawyżenia wartości oferty i złożenia ofert nieporównywalnych

zapytanie nr 12:

Pakiet nr 5, pozycje 1, 22, 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

zapytanie nr 13:

Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane a’100 szt. z przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

zapytanie nr 14:

Pakiet nr 5, pozycje 5 - 7

Czy Zamawiający dopuści przylepce zabezpieczone warstwą papieru z prostym przecięciem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

zapytanie nr 15:

Pakiet nr 5, pozycje 8 - 9

Czy Zamawiający dopuści przylepce o długości 9,14m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

zapytanie nr 16:

Pakiet nr 5, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści paski w rozmiarze 6mm x 75mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

zapytanie nr 17:

Pakiet nr 5, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a’12 szt. z przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

zapytanie nr 18:

Pakiet nr 5, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści opaski pakowane a’6 szt. z przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

zapytanie nr 19:

Pakiet nr 5, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 10cm x 12cm lub 10cm x 15cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

zapytanie nr 20:

Pakiet nr 5, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści watę 50% bawełny i 50% wiskozy, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

zapytanie nr 21:

zadanie nr 3, poz.2 - jaka długość kleszczyków prostych typu Pean?

zapytanie nr 22:

zadanie nr 3, poz.3 - jaka długość kleszczyków zagiętych typu Pean?

zapytanie nr 23:

zadanie nr 3, poz.4 - jaka długość kleszczyków prostych typu Kocher?

zapytanie nr 24:

zadanie nr 3, poz.5 - jaka długość kleszczyków zagiętych typu Kocher?

zapytanie nr 25:

zadanie nr 3, poz.6 - jaka długość kleszczyków Magilla?

zapytanie nr 26:

zadanie nr 3, poz.7 - lusterka laryngologiczne mają być z uchwytem czy
bez uchwytu?

zapytanie nr 27:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 cewników do odsysania w roz. Ch6-Ch10 o długości 40cm?

zapytanie nr 28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbicie poz. 11 Cewnik urologiczny Foley na dwie pozycje, Cewnik Urologiczny Foley CH 8-Ch10 i Cewnik urologiczny Foley Ch 12-Ch24 ze względu na różne ceny wyszczególnionych rozmiarów, pozostawienie cewników Foley w jednej pozycji spowoduje zawyżenie ceny oferty?

zapytanie nr 29:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 13 cewnika urologicznego Tieman wykonanego z PCV o jakości medycznej, pakowanego pojedynczo w opakowanie folia-papier z uwagi na fakt iż na rynku nie ma cewników Tieman silikonowanych, podwójnie pakowanych?

zapytanie nr 30:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 21 i 22 drenów do ssaka o dl. 2100 mm?

zapytanie nr 31:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 33 igły typu Motylek standardowej z uwagi na fakt iż według naszej wiedzy nie ma na rynku jeszcze igieł Motylek bezpiecznych?

zapytanie nr 32:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 39 kieliszki do leków jednorazowe na zmianę jednostki miary ze szt. na op. a 75 szt. i podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

zapytanie nr 33:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 51 łopatka drewniana na zmianę jednostki miary ze szt. na op. a 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

zapytanie nr 34:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 62 nakłuwacz do palca na zmianę jednostki miary ze szt. na op. a 200 szt. i podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

zapytanie nr 35:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 65 ochraniacze foliowe na obuwie na zmianę jednostki miary ze szt. na op. a 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

zapytanie nr 36:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 75 a, b, d papier krepowany miękki do sterylizacji na zmianę jednostki miary ze szt. na op. a 250 szt. i podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

zapytanie nr 37:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 75 c papier krepowany miękki do sterylizacji na zmianę jednostki miary ze szt. na op. a 500 szt. i podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

zapytanie nr 38:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 77 płynu do utrwalania preparatów cytologicznych w opakowaniu 150 ml?

zapytanie nr 39:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 109a strzykawki 1 ml tuberkulinowej trzyczęściowej Luer z uwagi na fakt iż nie ma na rynku strzykawek tuberkulinowych dwuczęściowych luer-lock?

zapytanie nr 40:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 109 b, c, d, e strzykawek dwuczęściowych Luer z uwagi na fakt iż nie ma na rynku dwuczęściowych luer-lock?

zapytanie nr 41:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 115 szkiełka cytologiczne na zmianę jednostki miary ze szt. na op. a 50 szt. i podanie ceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości?

zapytanie nr 42:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozbicie poz. 128 wkład do ssaka j.u. na dwie pozycje, wkład do ssaka o po. 1000 ml i 2000 ml ze względu na różne ceny wyszczególnionych rozmiarów, pozostawienie wkładów do ssaka w jednej pozycji spowoduje zawyżenie ceny oferty?

zapytanie nr 43:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 146 zgłębnika dożołądkowego do długoterminowego podawania żywienia dojelitowego o dł. 110 cm., z uwagi na fakt iż nie ma zgłębników o dł. 100 cm?

zapytanie nr 44:

Zadanie nr 3  - narzędzia chirurgiczne, wielorazowego użytku

Lp. 9 Czy Zamawiający wymagając nożyczek do nacinania krocza z zaokrągloną końcówką, miał na myśli najpopularniejsze nożyczki do cięcia krocza typu Braun-Stadler? Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wielorazowych nożyczek typu Braun-Stadler o dł. 14,5cm?

zapytanie nr 45:

Lp. 11 Czy Zamawiający wymaga aby każde sterylne ostrze chirurgiczne ze stali węglowej nr 10,11,22,23,24 było oznaczone na samym ostrzu nazwą producenta i numerem figury?

zapytanie nr 46:

Lp. 12 Czy Zamawiający wymagając ostrze z zaokrągloną końcówką z uchwytem plastikowym, jednorazowe, nr 10, opakowanie = 10 szt., miał na myśli bezpieczny skalpel, który umożliwi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.06.2014r. bezpieczną pracę przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, skalpel z ostrzem ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu, z przyciskiem umożliwiającym obsługę jednoręczną, skalpel wyposażony w trwały mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, którego obudowa wyposażona jest w miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm, a symbol skalpela wraz z rysunkiem oraz rozmiarem umieszczony jest na opakowaniu?

zapytanie nr 47:

Lp. 17 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania skrobaczek położniczo-ginekologicznych typ Recamier, tępych, wielorazowych: figura 7 o szer.18mm, figura 8 o szer.19,5mm?

zapytanie nr 48:

Lp. 18 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania skrobaczek położniczo-ginekologicznych typ Recamier, ostrych, wielorazowych: figura 7 o szer.18mm, figura 8

o szer.19,5mm?

zapytanie nr 49:

Lp.19 Czy Zamawiający wymagając ssaka usznego, wielorazowego, miał na myśli ssak o budowie modularnej składający się z modułu do kontroli siły ssącej oraz kaniul odsysających o śr. 1,2mm, 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm? Czy zamawiający dopuści ssak o dł. części roboczej100mm?

zapytanie nr 50:

Lp.20 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania watotrzymacza skrętnego z uchwytem, o dł.160mm i jednej średnicy 1,2mm?

zapytanie nr 51:

Lp.22 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w miejsce wziernika usznego typu Hartman:

-o śr. 4,5mm, wziernik Hartmann o śr. 4,6mm,

-o śr. 5,5mm, wziernik Toynbee o śr. 5,5mm,

-o śr. 6,0mm, wziernik Boucheron o śr. 6,0mm?

zapytanie nr 52:

Zadanie nr 4 - osprzęt do laparoskopu

Lp. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego pokrowca na głowicę kamery o wymiarach 200x17cm?

Zamawiający odpowiada:

- na zapytanie nr 1 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga peanów o długości: 160, 200 mm

- na zapytanie nr 2 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga kleszczyków o długości: 160 i 200 mm

- na zapytanie nr 3 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga kleszczyków o długości: 190, 240 mm

- na zapytanie nr 4 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga lusterka bez uchwytu o długości 120 mm

- na zapytanie nr 5 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza długość 160 mm

- na zapytanie nr 6 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga nożyczek ostrych i tępych

- na zapytanie nr 7 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza skrobaczki o szerokości 19 mm

- na zapytanie nr 8 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dokonuje zmiany terminy dostawy z 5 dni na 14 dni – zapis paragrafu 1 ust. 1 wzoru umowy

- na zapytanie nr 9 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza przylepce na tkaninie o długości 9,1 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości

- na zapytanie nr 10 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza opaski podgipsowe z waty syntetycznej w opakowaniu a`5 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości

- na zapytanie nr 11 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga 1 500 opakowań kompresów pakowanych a`3 szt, a w opakowaniach po 2 szt po przeliczeniu ilości

- na zapytanie nr 12 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający NIE wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania.

- na zapytanie nr 13 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza opatrunki pakowane a’100 szt. z przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ

- na zapytanie nr 14 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający NIE dopuszcza przylepców zabezpieczonych warstwą papieru z prostym przecięciem, spełniających pozostałe wymagania SIWZ

- na zapytanie nr 15 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza przylepce o długości 9,14m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ

- na zapytanie nr 16 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza paski w rozmiarze 6mm x 75mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ

- na zapytanie nr 17 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza opaski pakowane a’12 szt. z przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ

- na zapytanie nr 18 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza opaski pakowane a’6 szt. z przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ

- na zapytanie nr 19 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza plaster w rozmiarze 10cm x 12cm lub 10cm x 15cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ

- na zapytanie nr 20 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający NIE dopuszcza waty 50% bawełny i 50% wiskozy, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ

- na zapytanie nr 21 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga dostawy kleszczyków o długości 160, 200mm

- na zapytanie nr 22 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga dostawy kleszczyków o długości 160, 200mm

- na zapytanie nr 23 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga dostawy kleszczyków o długości 160, 200mm

- na zapytanie nr 24 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga dostawy kleszczyków o długości 160, 200mm

- na zapytanie nr 25 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga dostawy kleszczyków o długości 190, 240mm

- na zapytanie nr 26 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga dostawy lusterek laryngologicznych bez uchwytów

- na zapytanie nr 27 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, bowiem potrzebuje cewników w rozmiarze od Ch 6 do Ch 18

- na zapytanie nr 28 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

- na zapytanie nr 29 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę na dł. 2100mm

- na zapytanie nr 30 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuści igły Motylek standardowe

- na zapytanie nr 31 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę

- na zapytanie nr 32 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę

- na zapytanie nr 33 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę

- na zapytanie nr 34 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę

- na zapytanie nr 35 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę

- na zapytanie nr 36 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę

- na zapytanie nr 37 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę

- na zapytanie nr 38 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający NIE wyraża zgody

- na zapytanie nr 39 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę

- na zapytanie nr 40 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę

- na zapytanie nr 41 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę

- na zapytanie nr 42 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę

- na zapytanie nr 43 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zgłębnika o długości 110cm

- na zapytanie nr 44 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie miał na myśli nożyczek typu Braun-Stadler, możliwe jest dopuszczenie długości 14,5cm

- na zapytanie nr 45 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga, aby każde ostrze chirurgiczne było oznaczone nazwa producenta i nr figury

- na zapytanie nr 46 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający  wymaga bezpiecznego, jednorazowego, sterylnego skalpela, pakowanego po 10 szt. wykonanego ze stali węglowej w przezroczystej obudowie, z przyciskiem umożliwiającym jednoręczną obsługę, z mechanizmem blokującym uniemożliwiającym zakłucie i ponowne użycie. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę od 0 do 5cm.

- na zapytanie nr 47 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania

- na zapytanie nr 48 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania

- na zapytanie nr 49 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający NIE dopuszcza zmiany długości, wymaga ssaka usznego bez regulacji  siły ssania

- na zapytanie nr 50 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania

- na zapytanie nr 51 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania

- na zapytanie nr 52 Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza pokrowiec na głowicę kamery o wymiarach 200x17cm.

za Zamawiającego: